## шар. кран
ООО «Лунда» тел: (495) 123-00-00
www.lunda.ru e-mail: podbor@lunda.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа крана шарового
1 | Количество |  | шт.
3 | Номинальный диаметр |  | DN
4 | Номинальное давление |  | PN
5 | Размер трубопровода |  | DхS, мм
6 | Материал трубопровода |  | Марка стали
7 | Тип присоединения |  | Муфтовое |  | Фланцевое |  |  | Приварное
8 | Присоединение по стандарту |  | ГОСТ 12815 исп., ряд |  | Другое
9 | Тип ответных фланцев |  | ГОСТ 12820 |  | ГОСТ 12821 |  |  | Другой
10 | Разделка патрубков корпуса под приварку к трубопроводу
12 | Рабочая среда
13 | Агрегатное состояние рабочей среды |  | Жидкость | Пар | Газ |  |  | Другое
14 | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005: |  | А | B | C | D | B1 | C1 | D1
15 | Материал основных деталей | Корпус | Угл.ст. |  |  | Нерж.ст. |  | Другой
|  | Уплотнение | PTFE | PTFE+C |  | PEEK |  | FEP
16 | Температура рабочей среды |  | °C | Мин. Макс.
17 | Температура окружающей среды |  | °C | Мин. Макс.
18 | Тип управления |  | Рукоятка | Редуктор | Электропривод |  | Пневмопривод |  | Другой
Информация для заказа крана с электроприводом
19 | Класс защиты |  | IP | Exd |  | Exia |  | Другой
20 | Местное управление |  | Да |  |  | Нет
21 | Время открытия/закрытия |  | сек.
22 | Управляющий сигнал для функции регулирования |  | 4-20 мА |  |  | Другой
23 | Местная индикация положения |  | Да |  |  | Нет
24 | Датчик положения |  | Омический |  | Токовый 4-20 мА |  |  | Нет
25 | Напряжение питания |  | 380В, 50 Гц |  |  | 220В, 50 Гц
Информация для заказа крана с пневмоприводом
26 | Принцип действия |  | Двухсторонний |  |  | Односторонний
27 | Положение при отсутствии питания |  | Открыто |  | Закрыто |  |  | Сохранение положения
28 | Управляющее давление |  | Мин. |  |  | Макс.
29 | Напряжение питания |  | 24 В (стандарт) |  |  | Другое
30 | Блок концевых выключателей |  | Да |  |  | Нет
31 | Электропневмопозиционер, 4-20 мА |  | Да |  |  | Нет
32 | Ручной дублер |  | Да |  |  | Нет
33 | Фильтр регулятор |  | Да |  |  | Нет
34 | Класс защиты |  | IP | Exd |  | Exia |  | Другой
35 | Примечания
Убедительно просим Вас максимально заполнить опросный лист. Заполненный опросный лист просим выслать на e-mail: | [6 empty] | e-mail: podbor@lunda.ru